…………………….., dnia ……………….. r.

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku

na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych

Zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku określonym w Regulaminie wyboru grantobiorców i realizacji projektu grantowego w ramach projektu pt: „Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych na terenie Gminy Filipów” realizowanym przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 4. Projekty grantowe.

- Nazwa Zamawiającego (Grantobiorcy):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych o mocy grzewczej do ............... kW na budynku mieszkalnym/gospodarczym /na grucie*( niepotrzebne skreślić), na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem:……………………………….. nr geod. działki ........................., na terenie Gminy Filipów.

2.2. Zakres oferty obejmuje m.in.:

1) Montaż uniwersalnego zestawu montażowego dla kolektora – konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu, elewacji lub gruntu;

2) Montaż paneli płaskich;

3) Montaż rur solarnych preizolowanych wraz z armaturą przyłączeniową;

4) Montaż dwudrogowej grupy pompowej;

5) Montaż na cokole lub oryginalnych nóżkach zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności 300/400/500* l z dwiema wężownicami, z anodą tytanową lub magnezową termometrem tarczowym, zaizolowany, płaszcz zewnętrzny skay;

6) Montaż zaworu trójdrogowego;

7) Instalacja ma posiadać licznik ciepła lub sterownik, który będzie zliczał energię cieplną na poczet c.w.u.;

8) Instalację zimnej wody należy doposażyć w regulator ciśnienia (jeśli instalacja nie jest wyposażona), zawory odcinające, zawór bezpieczeństwa, zawór spustowy i naczynie przeponowe;

9) Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów;

10) Sporządzenie uproszczonej dokumentacji technicznej (zgodnej z minimalnymi parametrami technicznymi instalacji solarnych wraz z listą kosztów kwalifikowanych określonymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz opisem efektów ekologicznych grantu);

11) Wykonanie testowego uruchomienia instalacji kolektorów słonecznych – potwierdzonego protokołem z rozruchu, który ma być zatwierdzony przez przedstawicieli Grantodawcy;

12) Przeszkolenie Inwestora (mieszkańca) dotyczące obsługi urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  instalacji kolektorów słonecznych;

13) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji;

14) Serwis gwarancyjny instalacji.

*niewłaściwe skreślić

Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji solarnych zawarto w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Minimalne parametry techniczne instalacji solarnych wraz z listą kosztów kwalifikowanych”.

2.3. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

2.4. Zaleca się wizję lokalną miejsca montażu instalacji.

3. Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia do: …………………………….. 2022 r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Wybór oferty odbędzie się na podstawie najniższej ceny ofertowej brutto – 100 %

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie netto i brutto, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i niezbędnego montażu instalacji kolektorów słonecznych aż do jej uruchomienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (Grantobiorcą).

- Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Dokumenty jakie należy załączyć do oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Sprawozdanie z badań wg normy EN 12975-1:2006+a1:2010, EN 12975-2:2007 i EN ISO 9806:2013 wydane przez niezależną jednostkę badawczą (lub równoważne);

- Certyfikat zgodności SOLAR KEYMARK lub równoważny wydany przez niezależną jednostkę badawczą,

- karty katalogowe, deklaracje i certyfikaty na: panele słoneczne; grupa pompowa dwudrogowa; zbiornik ciepłej wody użytkowej z dwoma wężownicami; licznik ciepła (lub sterownik).

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (przesłać) do: …………………………………………… (adres Zamawiającego/ e-mail*) do dnia …………………………….. .. r. do godz. ………………………..

- Termin związania ofertą:

30 dni od dnia złożenia ofert.

8.	Przesłanki odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy:

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) zostały złożone dokumenty nieodpowiadające wymaganiom określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Minimalne parametry techniczne instalacji solarnych wraz z listą kosztów kwalifikowanych;

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

- Informacje dotyczące umowy:

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający (Grantobiorca) zamierza zawrzeć umowę.

- Zamawiający (Grantobiorca) nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający (Grantobiorca) zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

- Zamawiający (Grantobiorca) zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2) Załącznik nr 2 – Minimalne parametry techniczne instalacji solarnych wraz z listą kosztów kwalifikowanych.

3) Załącznik nr 3- Projekt umowy.

*niewłaściwe skreślić